## Slide 1: Gestión de anomalías basada en datos

## Slide 2: ¿Qué es el monitoreo inteligente de procesos?
Conjunto de herramientas informáticas destinadas a dar soporte a la gestión de eventos anormales de un proceso utilizando las mediciones disponibles.

## Slide 3: Etapas de la gestión de eventos anormales
DETECCIÓN
IDENTIFICACIÓN
DIAGNÓSTICO
ACCIÓN CORRECTIVA

## Slide 4: Desempeño eficiente de una herramienta de monitoreo inteligente de procesos
2 horas

## Slide 5
Herramientas de GEA
Basadas en modelos
Basadas en datos
Comparan el comportamiento actual con el de un conjunto de datos históricos de la planta operando normalmente.
Comparan el comportamiento real con el comportamiento predicho por un modelo del sistema.
Clasificación de las herramientas disponibles

## Slide 6: Filosofía de trabajo
MIP
Panel de Control
Obtiene los datos de la planta y
realiza un análisis
Se enciende solo una vez por hora
Envía un e-mail con
las conclusiones
¿Encontró algo
Anómalo?
si
no

## Slide 7: Filosofía de trabajo
No existe ni bien ni mal. Existe normal o anormal.

## Slide 8: Ejemplo de diagnóstico complejo

## Slide 9: Filosofía de trabajo
Nos encantaría ser infalibles pero nos alcanza con filtrar parte del trabajo de los operadores para acelerar la gestión de fallas.

## Slide 10: PCA vs. SPC univariado

## Slide 11: Multivariado vs. univariado
P(x) = P(x1) * P(x2)

## Slide 12: Matriz de covarianza

## Slide 13: Matriz de covarianza no diagonal

## Slide 14: Desventajas de MV
Requiere calcula parámetros = variables2 / 2
Necesito 10 veces más datos que variables

## Slide 15: Alternativas
Usar univariado y agregar cocientes

## Slide 16: PCA vs. SPC univariado

## Slide 17: ¿Cómo detectamos una anomalía?
SPE
T2
T2a
Dos direcciones de falla
Falla dentro del modelo y falla fuera del modelo
Cambio en la física del problema o cambio de magnitud

## Slide 18
T2a
T2
SPE
PCA en tres dimensiones

## Slide 19: PCA desde un punto de vista algebraico
Voy al espacio rotado
Vuelvo al original
Voy al espacio rotado con el modelo
Voy al espacio rotado con el residuo
Vuelvo con el modelo
Vuelvo con el residuo
Espacio original
=
.
=
.
=
.
=
.
=
.
=
.
m
e
m
e
=
+

## Slide 20: Normalización de datos
Zscore = (X-Xmedia) / desvest
Se usa:
Hay variables con dimensiones diferentes
Hay una variabilidad muy dispar entre variables
No encontramos sentido físico a las unidades
No se usa:
Unidades uniformes con sentido físico y acotadas

## Slide 21: PCA como modelo de mi sistema
La matriz X de n muestras (filas) y m variables (columnas) puede descomponerse de la siguiente manera:
Donde
y E representan las variaciones modeladas y no modeladas de X, respectivamente, y:
Siendo k el número de componentes principales. T y P son las matrices de “scores” y “loadings” respectivamente.
T se define como:
Donde P son todos los k autovectores con mayor autovalor asociado de la matriz de covarianza de X

## Slide 22: Criterio de selección de nro de autovectores caso real

## Slide 23: Detección general
Test de Hotelling
m es una medición h barra el prmedio histórico y S la matriz de correlación
Treshold
donde
es la distribución F con p y n – p grados de libertad y nivel de significación 100(1 – a).
Para n realizaciones independientes de una población p dimensional

## Slide 24: Determinación empírica del límite

## Slide 25: Detección de falla límite del test
Un software que no se usa tiene capacidad de detección igual acero
Una falsa alarma por mes es una valor tolerable eso es aproximadamente 1/1000 muestras.

## Slide 26: Error fuera del modelo
Fuera del modelo
donde
;
es la distribución
con h grados de libertad y nivel de significación a, a y b son respectivamente la media y
la varianza del estadístico SPE calculado a partir de los datos históricos.
Treshold

## Slide 27: Error dentro del modelo
Fuera del modelo
Dentro del modelo
Este se calcula como el Hotelling T2 de la muestra sobre el espacio reducido de PCA (T2a).
Este valor, como se explica en el paper de E. B. Martin [Mar], se calcula de la siguiente manera:
Donde S es una matriz diagonal con la covarianza de los scores T del modelo PCA de X.
S-1 está formada por los k principales autovalores de la matriz de covarianza de X puestos en una matriz diagonal.

## Slide 28: Demostración PCA dentro del modelo

## Slide 29: Identificación de las variables asociadas a la falla
TMEDZ = np.array(Hn2@Avm.T)
Xmod = Avmod * X * AvmodT
E = X - Xmod
SPE = E**2

## Slide 30
Gracias!